高分一号卫星时序定标系数

表 1 GF1/PMS1 Pan辐亮度定标系数

| 年份 | 入轨后积日T | Gain | Offset | 增益模式 | 积分级数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2013 | 90 | 0.1886 | -13.127 | 4 | 1 |
| 2014 | 455 | 0.1963 | 0 | 4 | 1 |
| 2015 | 820 | 0.1956 | 0 | 4 | 1 |
| 2016 | 1186 | 0.1982 | 0 | 4 | 1 |
| 2017 | 1551 | 0.1228 | 0 | 2 | 2 |
| 2018 | 1916 | 0.1428 | 0 | 2 | 2 |
| 2019 | 2281 | 0.1381 | 0 | 2 | 2 |
| 2020 | 2647 | 0.1381 | 0 | 2 | 2 |
| 2021 | 3012 | 0.1381 | 0 | 2 | 2 |
| 2022 | 3377 | 0.1306 | 0 | 2 | 2 |
| 2023 | 3742 | 0.1221 | 0 | 2 | 2 |
| 2024 | 4107 | 0.127 | 0 | 2 | 2 |
| 2025 | 4472 | 0.1302 | 0 | 2 | 2 |

表 2 GF1/PMS1 Band1辐亮度定标系数

| 年份 | 入轨后积日T | Gain | Offset | 增益模式 | 积分级数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2013 | 90 | 0.2082 | 4.6186 | 0 | 5 |
| 2014 | 455 | 0.2247 | 0 | 0 | 5 |
| 2015 | 820 | 0.2110 | 0 | 0 | 5 |
| 2016 | 1186 | 0.1886 | 0 | 0 | 5 |
| 2017 | 1551 | 0.1424 | 0 | 0 | 5 |
| 2018 | 1916 | 0.1530 | 0 | 4 | 5 |
| 2019 | 2281 | 0.1490 | 0 | 4 | 5 |
| 2020 | 2647 | 0.1490 | 0 | 4 | 5 |
| 2021 | 3012 | 0.1490 | 0 | 4 | 5 |
| 2022 | 3377 | 0.1458 | 0 | 4 | 5 |
| 2023 | 3742 | 0.1309 | 0 | 4 | 5 |
| 2024 | 4107 | 0.135 | 0 | 4 | 5 |
| 2025 | 4472 | 0.1496 | 0 | 4 | 5 |

表 3 GF1/PMS1 Band2辐亮度定标系数

| 年份 | 入轨后积日T | Gain | Offset | 增益模式 | 积分级数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2013 | 90 | 0.1672 | 4.8768 | 4 | 3 |
| 2014 | 455 | 0.1892 | 0 | 4 | 3 |
| 2015 | 820 | 0.1802 | 0 | 4 | 3 |
| 2016 | 1186 | 0.1870 | 0 | 4 | 3 |
| 2017 | 1551 | 0.1177 | 0 | 2 | 4 |
| 2018 | 1916 | 0.1356 | 0 | 2 | 4 |
| 2019 | 2281 | 0.1328 | 0 | 2 | 4 |
| 2020 | 2647 | 0.1328 | 0 | 2 | 4 |
| 2021 | 3012 | 0.1328 | 0 | 2 | 4 |
| 2022 | 3377 | 0.1213 | 0 | 2 | 4 |
| 2023 | 3742 | 0.1178 | 0 | 2 | 4 |
| 2024 | 4107 | 0.115 | 0 | 2 | 4 |
| 2025 | 4472 | 0.1257 | 0 | 2 | 4 |

表 4 GF1/PMS1 Band3辐亮度定标系数

| 年份 | 入轨后积日T | Gain | Offset | 增益模式 | 积分级数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2013 | 90 | 0.1748 | 4.8924 | 0 | 4 |
| 2014 | 455 | 0.1889 | 0 | 0 | 4 |
| 2015 | 820 | 0.1806 | 0 | 0 | 4 |
| 2016 | 1186 | 0.1795 | 0 | 0 | 4 |
| 2017 | 1551 | 0.1194 | 0 | 0 | 5 |
| 2018 | 1916 | 0.1366 | 0 | 0 | 5 |
| 2019 | 2281 | 0.1311 | 0 | 0 | 5 |
| 2020 | 2647 | 0.1311 | 0 | 0 | 5 |
| 2021 | 3012 | 0.1311 | 0 | 0 | 5 |
| 2022 | 3377 | 0.1230 | 0 | 0 | 5 |
| 2023 | 3742 | 0.1197 | 0 | 0 | 5 |
| 2024 | 4107 | 0.1200 | 0 | 0 | 5 |
| 2025 | 4472 | 0.1262 | 0 | 0 | 5 |

表 5 GF1/ PMS1 Band4辐亮度定标系数

| 年份 | 入轨后积日T | Gain | Offset | 增益模式 | 积分级数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2013 | 90 | 0.1883 | -9.4771 | 0 | 3 |
| 2014 | 455 | 0.1939 | 0 | 0 | 3 |
| 2015 | 820 | 0.1870 | 0 | 0 | 3 |
| 2016 | 1186 | 0.1960 | 0 | 0 | 3 |
| 2017 | 1551 | 0.1135 | 0 | 4 | 3 |
| 2018 | 1916 | 0.1272 | 0 | 4 | 3 |
| 2019 | 2281 | 0.1217 | 0 | 4 | 3 |
| 2020 | 2647 | 0.1217 | 0 | 4 | 3 |
| 2021 | 3012 | 0.1217 | 0 | 4 | 3 |
| 2022 | 3377 | 0.1185 | 0 | 4 | 3 |
| 2023 | 3742 | 0.1109 | 0 | 4 | 3 |
| 2024 | 4107 | 0.117 | 0 | 4 | 3 |
| 2025 | 4472 | 0.1207 | 0 | 4 | 3 |

表 6 GF1/ PMS2 Pan辐亮度定标系数

| 年份 | 入轨后积日T | Gain | Offset | 增益模式 | 积分级数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2013 | 90 | 0.1878 | -7.9731 | 4 | 1 |
| 2014 | 455 | 0.2147 | 0 | 4 | 1 |
| 2015 | 820 | 0.2018 | 0 | 4 | 1 |
| 2016 | 1186 | 0.1979 | 0 | 4 | 1 |
| 2017 | 1551 | 0.1365 | 0 | 2 | 2 |
| 2018 | 1916 | 0.1490 | 0 | 2 | 2 |
| 2019 | 2281 | 0.1490 | 0 | 2 | 2 |
| 2020 | 2647 | 0.1490 | 0 | 2 | 2 |
| 2021 | 3012 | 0.1481 | 0 | 2 | 2 |
| 2022 | 3377 | 0.1373 | 0 | 2 | 2 |
| 2023 | 3742 | 0.1373 | 0 | 2 | 2 |
| 2024 | 4107 | 0.1322 | 0 | 2 | 2 |
| 2025 | 4472 | 0.1432 | 0 | 2 | 2 |

表 7 GF1/ PMS2 Band1辐亮度定标系数

| 年份 | 入轨后积日T | Gain | Offset | 增益模式 | 积分级数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2013 | 90 | 0.2072 | 7.5348 | 0 | 5 |
| 2014 | 455 | 0.2419 | 0 | 0 | 5 |
| 2015 | 820 | 0.2242 | 0 | 0 | 5 |
| 2016 | 1186 | 0.2240 | 0 | 0 | 5 |
| 2017 | 1551 | 0.1460 | 0 | 4 | 5 |
| 2018 | 1916 | 0.1523 | 0 | 4 | 5 |
| 2019 | 2281 | 0.1523 | 0 | 4 | 5 |
| 2020 | 2647 | 0.1523 | 0 | 4 | 5 |
| 2021 | 3012 | 0.1541 | 0 | 4 | 5 |
| 2022 | 3377 | 0.1426 | 0 | 4 | 5 |
| 2023 | 3742 | 0.1426 | 0 | 4 | 5 |
| 2024 | 4107 | 0.1376 | 0 | 4 | 5 |
| 2025 | 4472 | 0.1521 | 0 | 4 | 5 |

表 8 GF1/ PMS2 Band2辐亮度定标系数

| 年份 | 入轨后积日T | Gain | Offset | 增益模式 | 积分级数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2013 | 90 | 0.1776 | 3.9395 | 4 | 3 |
| 2014 | 455 | 0.2047 | 0 | 4 | 3 |
| 2015 | 820 | 0.1887 | 0 | 4 | 3 |
| 2016 | 1186 | 0.1851 | 0 | 4 | 3 |
| 2017 | 1551 | 0.1248 | 0 | 2 | 4 |
| 2018 | 1916 | 0.1382 | 0 | 2 | 4 |
| 2019 | 2281 | 0.1382 | 0 | 2 | 4 |
| 2020 | 2647 | 0.1382 | 0 | 2 | 4 |
| 2021 | 3012 | 0.1394 | 0 | 2 | 4 |
| 2022 | 3377 | 0.1241 | 0 | 2 | 4 |
| 2023 | 3742 | 0.1241 | 0 | 2 | 4 |
| 2024 | 4107 | 0.1242 | 0 | 2 | 4 |
| 2025 | 4472 | 0.1355 | 0 | 2 | 4 |

表 9 GF1/ PMS2 Band3辐亮度定标系数

| 年份 | 入轨后积日T | Gain | Offset | 增益模式 | 积分级数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2013 | 90 | 0.177 | -1.7445 | 0 | 4 |
| 2014 | 455 | 0.2009 | 0 | 0 | 4 |
| 2015 | 820 | 0.1882 | 0 | 0 | 4 |
| 2016 | 1186 | 0.1793 | 0 | 0 | 4 |
| 2017 | 1551 | 0.1274 | 0 | 0 | 5 |
| 2018 | 1916 | 0.1403 | 0 | 0 | 5 |
| 2019 | 2281 | 0.1403 | 0 | 0 | 5 |
| 2020 | 2647 | 0.1403 | 0 | 0 | 5 |
| 2021 | 3012 | 0.1407 | 0 | 0 | 5 |
| 2022 | 3377 | 0.1286 | 0 | 0 | 5 |
| 2023 | 3742 | 0.1286 | 0 | 0 | 5 |
| 2024 | 4107 | 0.1214 | 0 | 0 | 5 |
| 2025 | 4472 | 0.1308 | 0 | 0 | 5 |

表 10 GF1/ PMS2 Band4辐亮度定标系数

| 年份 | 入轨后积日T | Gain | Offset | 增益模式 | 积分级数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2013 | 90 | 0.1909 | -7.2053 | 0 | 3 |
| 2014 | 455 | 0.2058 | 0 | 0 | 3 |
| 2015 | 820 | 0.1963 | 0 | 0 | 3 |
| 2016 | 1186 | 0.1863 | 0 | 0 | 3 |
| 2017 | 1551 | 0.1255 | 0 | 4 | 3 |
| 2018 | 1916 | 0.1334 | 0 | 4 | 3 |
| 2019 | 2281 | 0.1334 | 0 | 4 | 3 |
| 2020 | 2647 | 0.1334 | 0 | 4 | 3 |
| 2021 | 3012 | 0.1308 | 0 | 4 | 3 |
| 2022 | 3377 | 0.1247 | 0 | 4 | 3 |
| 2023 | 3742 | 0.1247 | 0 | 4 | 3 |
| 2024 | 4107 | 0.122 | 0 | 4 | 3 |
| 2025 | 4472 | 0.1298 | 0 | 4 | 3 |

表 11 GF1/ WFV1 Band1辐亮度定标系数

| 年份 | 入轨后积日T | Gain | Offset | 增益模式 | 积分级数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2013 | 90 | 0.308 | -84.30 | 0 | 0 |
| 2014 | 455 | 0.2004 | 0 | 0 | 0 |
| 2015 | 820 | 0.1816 | 0 | 0 | 0 |
| 2016 | 1186 | 0.1843 | 0 | 0 | 0 |
| 2017 | 1551 | 0.2165 | 0 | 0 | 0 |
| 2018 | 1916 | 0.1824 | 0 | 0 | 0 |
| 2019 | 2281 | 0.1961 | 0 | 0 | 0 |
| 2020 | 2647 | 0.1939 | 0 | 0 | 0 |
| 2021 | 3012 | 0.1917 | 0 | 0 | 0 |
| 2022 | 3377 | 0.1889 | 0 | 0 | 0 |
| 2023 | 3742 | 0.1861 | 0 | 0 | 0 |
| 2024 | 4107 | 0.179 | 0 | 0 | 0 |
| 2025 | 4472 | 0.1891 | 0 | 0 | 0 |

表 12 GF1/ WFV1 Band2辐亮度定标系数

| 年份 | 入轨后积日T | Gain | Offset | 增益模式 | 积分级数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2013 | 90 | 0.241 | -68.12 | 0 | 0 |
| 2014 | 455 | 0.1648 | 0 | 0 | 0 |
| 2015 | 820 | 0.1560 | 0 | 0 | 0 |
| 2016 | 1186 | 0.1477 | 0 | 0 | 0 |
| 2017 | 1551 | 0.1685 | 0 | 0 | 0 |
| 2018 | 1916 | 0.1546 | 0 | 0 | 0 |
| 2019 | 2281 | 0.1621 | 0 | 0 | 0 |
| 2020 | 2647 | 0.1596 | 0 | 0 | 0 |
| 2021 | 3012 | 0.1570 | 0 | 0 | 0 |
| 2022 | 3377 | 0.1495 | 0 | 0 | 0 |
| 2023 | 3742 | 0.1454 | 0 | 0 | 0 |
| 2024 | 4107 | 0.1397 | 0 | 0 | 0 |
| 2025 | 4472 | 0.1460 | 0 | 0 | 0 |

表 13 GF1/ WFV1 Band3辐亮度定标系数

| 年份 | 入轨后积日T | Gain | Offset | 增益模式 | 积分级数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2013 | 90 | 0.181 | -46.39 | 0 | 0 |
| 2014 | 455 | 0.1243 | 0 | 0 | 0 |
| 2015 | 820 | 0.1412 | 0 | 0 | 0 |
| 2016 | 1186 | 0.1220 | 0 | 0 | 0 |
| 2017 | 1551 | 0.1354 | 0 | 0 | 0 |
| 2018 | 1916 | 0.1270 | 0 | 0 | 0 |
| 2019 | 2281 | 0.1359 | 0 | 0 | 0 |
| 2020 | 2647 | 0.1337 | 0 | 0 | 0 |
| 2021 | 3012 | 0.1315 | 0 | 0 | 0 |
| 2022 | 3377 | 0.1228 | 0 | 0 | 0 |
| 2023 | 3742 | 0.1159 | 0 | 0 | 0 |
| 2024 | 4107 | 0.113 | 0 | 0 | 0 |
| 2025 | 4472 | 0.1167 | 0 | 0 | 0 |

表 14 GF1/ WFV1 Band4辐亮度定标系数

| 年份 | 入轨后积日T | Gain | Offset | 增益模式 | 积分级数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2013 | 90 | 0.229 | -45.19 | 0 | 0 |
| 2014 | 455 | 0.1563 | 0 | 0 | 0 |
| 2015 | 820 | 0.1368 | 0 | 0 | 0 |
| 2016 | 1186 | 0.1365 | 0 | 0 | 0 |
| 2017 | 1551 | 0.1507 | 0 | 0 | 0 |
| 2018 | 1916 | 0.1344 | 0 | 0 | 0 |
| 2019 | 2281 | 0.1488 | 0 | 0 | 0 |
| 2020 | 2647 | 0.1463 | 0 | 0 | 0 |
| 2021 | 3012 | 0.1437 | 0 | 0 | 0 |
| 2022 | 3377 | 0.1352 | 0 | 0 | 0 |
| 2023 | 3742 | 0.1255 | 0 | 0 | 0 |
| 2024 | 4107 | 0.124 | 0 | 0 | 0 |
| 2025 | 4472 | 0.1261 | 0 | 0 | 0 |

表 15 GF1/ WFV2 Band1辐亮度定标系数

| 年份 | 入轨后积日T | Gain | Offset | 增益模式 | 积分级数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2013 | 90 | 0.1588 | 5.5303 | 0 | 0 |
| 2014 | 455 | 0.1733 | 0 | 0 | 0 |
| 2015 | 820 | 0.1684 | 0 | 0 | 0 |
| 2016 | 1186 | 0.1929 | 0 | 0 | 0 |
| 2017 | 1551 | 0.2097 | 0 | 0 | 0 |
| 2018 | 1916 | 0.1851 | 0 | 0 | 0 |
| 2019 | 2281 | 0.1975 | 0 | 0 | 0 |
| 2020 | 2647 | 0.1902 | 0 | 0 | 0 |
| 2021 | 3012 | 0.1829 | 0 | 0 | 0 |
| 2022 | 3377 | 0.1585 | 0 | 0 | 0 |
| 2023 | 3742 | 0.1809 | 0 | 0 | 0 |
| 2024 | 4107 | 0.191 | 0 | 0 | 0 |
| 2025 | 4472 | 0.2034 | 0 | 0 | 0 |

表 16 GF1/ WFV2 Band2辐亮度定标系数

| 年份 | 入轨后积日T | Gain | Offset | 增益模式 | 积分级数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2013 | 90 | 0.1515 | -13.642 | 0 | 0 |
| 2014 | 455 | 0.1383 | 0 | 0 | 0 |
| 2015 | 820 | 0.1527 | 0 | 0 | 0 |
| 2016 | 1186 | 0.1540 | 0 | 0 | 0 |
| 2017 | 1551 | 0.1630 | 0 | 0 | 0 |
| 2018 | 1916 | 0.1538 | 0 | 0 | 0 |
| 2019 | 2281 | 0.1569 | 0 | 0 | 0 |
| 2020 | 2647 | 0.1532 | 0 | 0 | 0 |
| 2021 | 3012 | 0.1496 | 0 | 0 | 0 |
| 2022 | 3377 | 0.1223 | 0 | 0 | 0 |
| 2023 | 3742 | 0.1516 | 0 | 0 | 0 |
| 2024 | 4107 | 0.1463 | 0 | 0 | 0 |
| 2025 | 4472 | 0.1538 | 0 | 0 | 0 |

表 17 GF1/ WFV2 Band3辐亮度定标系数

| 年份 | 入轨后积日T | Gain | Offset | 增益模式 | 积分级数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2013 | 90 | 0.1251 | -15.382 | 0 | 0 |
| 2014 | 455 | 0.1122 | 0 | 0 | 0 |
| 2015 | 820 | 0.1373 | 0 | 0 | 0 |
| 2016 | 1186 | 0.1349 | 0 | 0 | 0 |
| 2017 | 1551 | 0.1339 | 0 | 0 | 0 |
| 2018 | 1916 | 0.1231 | 0 | 0 | 0 |
| 2019 | 2281 | 0.1253 | 0 | 0 | 0 |
| 2020 | 2647 | 0.1246 | 0 | 0 | 0 |
| 2021 | 3012 | 0.1239 | 0 | 0 | 0 |
| 2022 | 3377 | 0.0997 | 0 | 0 | 0 |
| 2023 | 3742 | 0.1220 | 0 | 0 | 0 |
| 2024 | 4107 | 0.1173 | 0 | 0 | 0 |
| 2025 | 4472 | 0.1230 | 0 | 0 | 0 |

表 18 GF1/ WFV2 Band4辐亮度定标系数

| 年份 | 入轨后积日T | Gain | Offset | 增益模式 | 积分级数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2013 | 90 | 0.1209 | -7.985 | 0 | 0 |
| 2014 | 455 | 0.1391 | 0 | 0 | 0 |
| 2015 | 820 | 0.1263 | 0 | 0 | 0 |
| 2016 | 1186 | 0.1359 | 0 | 0 | 0 |
| 2017 | 1551 | 0.1521 | 0 | 0 | 0 |
| 2018 | 1916 | 0.1314 | 0 | 0 | 0 |
| 2019 | 2281 | 0.1399 | 0 | 0 | 0 |
| 2020 | 2647 | 0.1388 | 0 | 0 | 0 |
| 2021 | 3012 | 0.1377 | 0 | 0 | 0 |
| 2022 | 3377 | 0.1111 | 0 | 0 | 0 |
| 2023 | 3742 | 0.1311 | 0 | 0 | 0 |
| 2024 | 4107 | 0.1273 | 0 | 0 | 0 |
| 2025 | 4472 | 0.1354 | 0 | 0 | 0 |

表 19 GF1/ WFV3 Band1辐亮度定标系数

| 年份 | 入轨后积日T | Gain | Offset | 增益模式 | 积分级数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2013 | 90 | 0.1556 | 12.28 | 0 | 0 |
| 2014 | 455 | 0.1745 | 0 | 0 | 0 |
| 2015 | 820 | 0.1770 | 0 | 0 | 0 |
| 2016 | 1186 | 0.1753 | 0 | 0 | 0 |
| 2017 | 1551 | 0.1870 | 0 | 0 | 0 |
| 2018 | 1916 | 0.1894 | 0 | 0 | 0 |
| 2019 | 2281 | 0.1732 | 0 | 0 | 0 |
| 2020 | 2647 | 0.1769 | 0 | 0 | 0 |
| 2021 | 3012 | 0.1805 | 0 | 0 | 0 |
| 2022 | 3377 | 0.2085 | 0 | 0 | 0 |
| 2023 | 3742 | 0.1896 | 0 | 0 | 0 |
| 2024 | 4107 | 0.196 | 0 | 0 | 0 |
| 2025 | 4472 | 0.2067 | 0 | 0 | 0 |

表 20 GF1/ WFV3 Band2辐亮度定标系数

| 年份 | 入轨后积日T | Gain | Offset | 增益模式 | 积分级数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2013 | 90 | 0.1700 | -7.9336 | 0 | 0 |
| 2014 | 455 | 0.1514 | 0 | 0 | 0 |
| 2015 | 820 | 0.1589 | 0 | 0 | 0 |
| 2016 | 1186 | 0.1565 | 0 | 0 | 0 |
| 2017 | 1551 | 0.1619 | 0 | 0 | 0 |
| 2018 | 1916 | 0.1728 | 0 | 0 | 0 |
| 2019 | 2281 | 0.1557 | 0 | 0 | 0 |
| 2020 | 2647 | 0.1594 | 0 | 0 | 0 |
| 2021 | 3012 | 0.1630 | 0 | 0 | 0 |
| 2022 | 3377 | 0.1743 | 0 | 0 | 0 |
| 2023 | 3742 | 0.1743 | 0 | 0 | 0 |
| 2024 | 4107 | 0.158 | 0 | 0 | 0 |
| 2025 | 4472 | 0.1699 | 0 | 0 | 0 |

表 21 GF1/ WFV3 Band3辐亮度定标系数

| 年份 | 入轨后积日T | Gain | Offset | 增益模式 | 积分级数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2013 | 90 | 0.1392 | -7.031 | 0 | 0 |
| 2014 | 455 | 0.1257 | 0 | 0 | 0 |
| 2015 | 820 | 0.1385 | 0 | 0 | 0 |
| 2016 | 1186 | 0.1480 | 0 | 0 | 0 |
| 2017 | 1551 | 0.1295 | 0 | 0 | 0 |
| 2018 | 1916 | 0.1343 | 0 | 0 | 0 |
| 2019 | 2281 | 0.1217 | 0 | 0 | 0 |
| 2020 | 2647 | 0.1254 | 0 | 0 | 0 |
| 2021 | 3012 | 0.1290 | 0 | 0 | 0 |
| 2022 | 3377 | 0.1385 | 0 | 0 | 0 |
| 2023 | 3742 | 0.1365 | 0 | 0 | 0 |
| 2024 | 4107 | 0.126 | 0 | 0 | 0 |
| 2025 | 4472 | 0.1335 | 0 | 0 | 0 |

表 22 GF1/ WFV3 Band4辐亮度定标系数

| 年份 | 入轨后积日T | Gain | Offset | 增益模式 | 积分级数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2013 | 90 | 0.1354 | -4.3578 | 0 | 0 |
| 2014 | 455 | 0.1462 | 0 | 0 | 0 |
| 2015 | 820 | 0.1344 | 0 | 0 | 0 |
| 2016 | 1186 | 0.1322 | 0 | 0 | 0 |
| 2017 | 1551 | 0.1383 | 0 | 0 | 0 |
| 2018 | 1916 | 0.1373 | 0 | 0 | 0 |
| 2019 | 2281 | 0.1279 | 0 | 0 | 0 |
| 2020 | 2647 | 0.1316 | 0 | 0 | 0 |
| 2021 | 3012 | 0.1352 | 0 | 0 | 0 |
| 2022 | 3377 | 0.1438 | 0 | 0 | 0 |
| 2023 | 3742 | 0.1403 | 0 | 0 | 0 |
| 2024 | 4107 | 0.137 | 0 | 0 | 0 |
| 2025 | 4472 | 0.1320 | 0 | 0 | 0 |

表 23 GF1/ WFV4 Band1辐亮度定标系数

| 年份 | 入轨后积日T | Gain | Offset | 增益模式 | 积分级数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2013 | 90 | 0.1819 | 3.6469 | 0 | 0 |
| 2014 | 455 | 0.1172 | 0 | 0 | 0 |
| 2015 | 820 | 0.1886 | 0 | 0 | 0 |
| 2016 | 1186 | 0.1973 | 0 | 0 | 0 |
| 2017 | 1551 | 0.1770 | 0 | 0 | 0 |
| 2018 | 1916 | 0.1866 | 0 | 0 | 0 |
| 2019 | 2281 | 0.1967 | 0 | 0 | 0 |
| 2020 | 2647 | 0.2040 | 0 | 0 | 0 |
| 2021 | 3012 | 0.2113 | 0 | 0 | 0 |
| 2022 | 3377 | 0.2148 | 0 | 0 | 0 |
| 2023 | 3742 | 0.1942 | 0 | 0 | 0 |
| 2024 | 4107 | 0.2075 | 0 | 0 | 0 |
| 2025 | 4472 | 0.2084 | 0 | 0 | 0 |

表 24 GF1/ WFV4 Band2辐亮度定标系数

| 年份 | 入轨后积日T | Gain | Offset | 增益模式 | 积分级数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2013 | 90 | 0.1762 | -13.54 | 0 | 0 |
| 2014 | 455 | 0.16 | 0 | 0 | 0 |
| 2015 | 820 | 0.1645 | 0 | 0 | 0 |
| 2016 | 1186 | 0.1714 | 0 | 0 | 0 |
| 2017 | 1551 | 0.1521 | 0 | 0 | 0 |
| 2018 | 1916 | 0.1599 | 0 | 0 | 0 |
| 2019 | 2281 | 0.1539 | 0 | 0 | 0 |
| 2020 | 2647 | 0.1576 | 0 | 0 | 0 |
| 2021 | 3012 | 0.1612 | 0 | 0 | 0 |
| 2022 | 3377 | 0.1607 | 0 | 0 | 0 |
| 2023 | 3742 | 0.1717 | 0 | 0 | 0 |
| 2024 | 4107 | 0.167 | 0 | 0 | 0 |
| 2025 | 4472 | 0.1656 | 0 | 0 | 0 |

表 25 GF1/ WFV4 Band3辐亮度定标系数

| 年份 | 入轨后积日T | Gain | Offset | 增益模式 | 积分级数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2013 | 90 | 0.1463 | -10.998 | 0 | 0 |
| 2014 | 455 | 0.1497 | 0 | 0 | 0 |
| 2015 | 820 | 0.1467 | 0 | 0 | 0 |
| 2016 | 1186 | 0.1500 | 0 | 0 | 0 |
| 2017 | 1551 | 0.1322 | 0 | 0 | 0 |
| 2018 | 1916 | 0.1307 | 0 | 0 | 0 |
| 2019 | 2281 | 0.1353 | 0 | 0 | 0 |
| 2020 | 2647 | 0.1383 | 0 | 0 | 0 |
| 2021 | 3012 | 0.1412 | 0 | 0 | 0 |
| 2022 | 3377 | 0.1317 | 0 | 0 | 0 |
| 2023 | 3742 | 0.1439 | 0 | 0 | 0 |
| 2024 | 4107 | 0.142 | 0 | 0 | 0 |
| 2025 | 4472 | 0.1378 | 0 | 0 | 0 |

表 26 GF1/ WFV4 Band4辐亮度定标系数

| 年份 | 入轨后积日T | Gain | Offset | 增益模式 | 积分级数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2013 | 90 | 0.1522 | -12.142 | 0 | 0 |
| 2014 | 455 | 0.1435 | 0 | 0 | 0 |
| 2015 | 820 | 0.1378 | 0 | 0 | 0 |
| 2016 | 1186 | 0.1572 | 0 | 0 | 0 |
| 2017 | 1551 | 0.1349 | 0 | 0 | 0 |
| 2018 | 1916 | 0.1251 | 0 | 0 | 0 |
| 2019 | 2281 | 0.1356 | 0 | 0 | 0 |
| 2020 | 2647 | 0.1389 | 0 | 0 | 0 |
| 2021 | 3012 | 0.1422 | 0 | 0 | 0 |
| 2022 | 3377 | 0.1288 | 0 | 0 | 0 |
| 2023 | 3742 | 0.1432 | 0 | 0 | 0 |
| 2024 | 4107 | 0.1445 | 0 | 0 | 0 |
| 2025 | 4472 | 0.1381 | 0 | 0 | 0 |

注：计算得到定标系数后，使用时需核对定标系数增益模式和积分级数与产品保持一致，定标系数使用公式为：L=Gain*DN+Offset。其中，L为辐亮度，单位为W·m-2·sr-1·μm-1，Gain为辐亮度定标的增益系数，Offset为辐亮度定标的偏置系数。高分一号卫星入轨时间T0为2013年4月26日，入轨后积日T=该定标系数产生时间-T0。