高分一号C星时序定标系数

表 1 GF1C/PMS Pan辐亮度定标系数

| 年份 | 入轨后积日T | Gain | Offset | 增益模式 | 积分级数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2018 | 116 | 0.0401 | 0 | 1 | 12 |
| 2019 | 481 | 0.0417 | 0 | 1 | 12 |
| 2019 | 566 | 0.0417 | 0 | 1 | 12 |
| 2020 | 660 | 0.0417 | 0 | 1 | 12 |
| 2020 | 847 | 0.0709 | 0 | 2 | 6 |
| 2021 | 1212 | 0.0681 | 0 | 2 | 6 |
| 2022 | 1577 | 0.0634 | 0 | 2 | 6 |
| 2023 | 1942 | 0.0691 | 0 | 2 | 6 |
| 2024 | 2307 | 0.0666 | 0 | 2 | 6 |
| 2025 | 2657 | 0.0659 | 0 | 2 | 6 |

表 2 GF1C/PMS Band1辐亮度定标系数

| 年份 | 入轨后积日T | Gain | Offset | 增益模式 | 积分级数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2018 | 116 | 0.0301 | 0 | 2 | 24 |
| 2019 | 481 | 0.0290 | 0 | 2 | 24 |
| 2019 | 566 | 0.0389 | 0 | 1 | 24 |
| 2020 | 660 | 0.0398 | 0 | 2 | 16 |
| 2020 | 847 | 0.0758 | 0 | 3 | 8 |
| 2021 | 1212 | 0.0648 | 0 | 3 | 8 |
| 2022 | 1577 | 0.0675 | 0 | 3 | 8 |
| 2023 | 1942 | 0.0701 | 0 | 3 | 8 |
| 2024 | 2307 | 0.0712 | 0 | 3 | 8 |
| 2025 | 2657 | 0.0734 | 0 | 3 | 8 |

表 3 GF1C/PMS Band2辐亮度定标系数

| 年份 | 入轨后积日T | Gain | Offset | 增益模式 | 积分级数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2018 | 116 | 0.0392 | 0 | 1 | 16 |
| 2019 | 481 | 0.0382 | 0 | 1 | 16 |
| 2019 | 566 | 0.0387 | 0 | 1 | 16 |
| 2020 | 660 | 0.0367 | 0 | 1 | 16 |
| 2020 | 847 | 0.0657 | 0 | 2 | 8 |
| 2021 | 1212 | 0.0599 | 0 | 2 | 8 |
| 2022 | 1577 | 0.0551 | 0 | 2 | 8 |
| 2023 | 1942 | 0.0626 | 0 | 2 | 8 |
| 2024 | 2307 | 0.0587 | 0 | 2 | 8 |
| 2025 | 2657 | 0.0590 | 0 | 2 | 8 |

表 4 GF1C/PMS Band3辐亮度定标系数

| 年份 | 入轨后积日T | Gain | Offset | 增益模式 | 积分级数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2018 | 116 | 0.0436 | 0 | 2 | 8 |
| 2019 | 481 | 0.0421 | 0 | 2 | 8 |
| 2019 | 566 | 0.0441 | 0 | 1 | 12 |
| 2020 | 660 | 0.0330 | 0 | 3 | 8 |
| 2020 | 847 | 0.0543 | 0 | 4 | 4 |
| 2021 | 1212 | 0.0532 | 0 | 4 | 4 |
| 2022 | 1577 | 0.0495 | 0 | 4 | 4 |
| 2023 | 1942 | 0.0603 | 0 | 1 | 8 |
| 2024 | 2307 | 0.0556 | 0 | 1 | 8 |
| 2025 | 2657 | 0.0554 | 0 | 1 | 8 |

表 5 GF1C/PMS Band4辐亮度定标系数

| 年份 | 入轨后积日T | Gain | Offset | 增益模式 | 积分级数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2018 | 116 | 0.0379 | 0 | 2 | 4 |
| 2019 | 481 | 0.0364 | 0 | 2 | 4 |
| 2019 | 566 | 0.0402 | 0 | 2 | 4 |
| 2020 | 660 | 0.0313 | 0 | 3 | 4 |
| 2020 | 847 | 0.0564 | 0 | 3 | 2 |
| 2021 | 1212 | 0.0566 | 0 | 3 | 2 |
| 2022 | 1577 | 0.0557 | 0 | 3 | 2 |
| 2023 | 1942 | 0.0489 | 0 | 1 | 4 |
| 2024 | 2307 | 0.0498 | 0 | 1 | 4 |
| 2025 | 2657 | 0.0509 | 0 | 1 | 4 |

注：*GF1C/PMS发射后调了4次增益，2019年10月12日调整，2019年11月14日调整，2022年6月16日调整，最近一次调增益日期为：2023年3月17日。*

计算得到定标系数后，使用系数的时候注意匹配相应增益使用时需核对定标系数增益模式和积分级数与产品保持一致，定标系数使用公式为：L=Gain*DN+Offset。其中，L为辐亮度，单位为W·m-2·sr-1·μm-1，Gain为辐亮度定标的增益系数，Offset为辐亮度定标的偏置系数。高分一号C星入轨时间T0为2018年3月31日，入轨后积日T=该定标系数产生时间-T0。