表1 GF4/PMS PAN辐亮度定标系数

| 年份 | 入轨后积日T | Gain | Offset | 增益模式 | 积分时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2016 | 216 | 0.5215 | 0 | —— | 2 |
|  |  | 0.3100 | 0 | —— | 4 |
|  |  | 0.1681 | 0 | —— | 6 |
|  |  | 0.1681 | 0 | —— | 6 |
|  |  | 0.1235 | 0 | —— | 8 |
| 2017 | 581 | 0.5061 | 0 | —— | 2 |
|  |  | 0.3151 | 0 | —— | 4 |
|  |  | 0.1647 | 0 | —— | 6 |
|  |  | 0.1647 | 0 | —— | 6 |
|  |  | 0.1221 | 0 | —— | 8 |
| 2018 | 946 | 0.4933 | 0 | —— | 2 |
|  |  | 0.3043 | 0 | —— | 4 |
|  |  | 0.1590 | 0 | —— | 6 |
|  |  | 0.1577 | 0 | —— | 6 |
|  |  | 0.1160 | 0 | —— | 8 |
| 2019 | 1311 | 0.5395 | 0 | —— | 2 |
|  |  | 0.3327 | 0 | —— | 4 |
|  |  | 0.1752 | 0 | —— | 6 |
|  |  | 0.1735 | 0 | —— | 6 |
|  |  | 0.1288 | 0 | —— | 8 |
| 2020 | 1677 | 0.5329 | 0 | —— | 2 |
|  |  | 0.3293 | 0 | —— | 4 |
|  |  | 0.1733 | 0 | —— | 6 |
|  |  | 0.1725 | 0 | —— | 6 |
|  |  | 0.1266 | 0 | —— | 8 |
| 2021 | 2042 | 0.5441 | 0 | —— | 2 |
|  |  | 0.3366 | 0 | —— | 4 |
|  |  | 0.1753 | 0 | —— | 6 |
|  |  | 0.1746 | 0 | —— | 6 |
|  |  | 0.1291 | 0 | —— | 8 |
| 2022 | 2407 | 0.1302 | 0 | —— | 8 |
| 2023 | 2772 | 0.1862 | 0 | —— | 6 |
| 2024 | 3137 | 0.172 | 0 | —— | 6 |
|  |  | 0.1124 | 0 | —— | 8 |
| 2025 | 3502 | 0.1256 | 0 | —— | 8 |

表2 GF4/PMS Band1辐亮度定标系数

| 年份 | 入轨后积日T | Gain | Offset | 增益模式 | 积分时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2016 | 216 | 0.9400 | 0 | —— | 6 |
|  |  | 0.3484 | 0 | —— | 16 |
|  |  | 0.3263 | 0 | —— | 20 |
|  |  | 0.1252 | 0 | —— | 40 |
|  |  | 0.1784 | 0 | —— | 30 |
| 2017 | 581 | 0.9175 | 0 | —— | 6 |
|  |  | 0.3511 | 0 | —— | 16 |
|  |  | 0.3286 | 0 | —— | 20 |
|  |  | 0.1315 | 0 | —— | 40 |
|  |  | 0.1749 | 0 | —— | 30 |
| 2018 | 946 | 1.0904 | 0 | —— | 6 |
|  |  | 0.4175 | 0 | —— | 16 |
|  |  | 0.3833 | 0 | —— | 20 |
|  |  | 0.1468 | 0 | —— | 40 |
|  |  | 0.2053 | 0 | —— | 30 |
| 2019 | 1311 | 1.0028 | 0 | —— | 6 |
|  |  | 0.3803 | 0 | —— | 16 |
|  |  | 0.3531 | 0 | —— | 20 |
|  |  | 0.1375 | 0 | —— | 40 |
|  |  | 0.1887 | 0 | —— | 30 |
| 2020 | 1677 | 0.9767 | 0 | —— | 6 |
|  |  | 0.3728 | 0 | —— | 16 |
|  |  | 0.3490 | 0 | —— | 20 |
|  |  | 0.1395 | 0 | —— | 40 |
|  |  | 0.1858 | 0 | —— | 30 |
| 2021 | 2042 | 0.9767 | 0 | —— | 6 |
|  |  | 0.3728 | 0 | —— | 16 |
|  |  | 0.3525 | 0 | —— | 20 |
|  |  | 0.1383 | 0 | —— | 40 |
|  |  | 0.1843 | 0 | —— | 30 |
| 2022 | 2407 | 0.1536 | 0 | —— | 40 |
| 2023 | 2772 | 0.1679 | 0 | —— | 30 |
| 2024 | 3137 | 0.1975 | 0 | —— | 30 |
|  |  | 0.1334 | 0 | —— | 40 |
| 2025 | 3502 | 0.1535 | 0 | —— | 40 |

表3 GF4/PMS Band2辐亮度定标系数

| 年份 | 入轨后积日T | Gain | Offset | 增益模式 | 积分时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2016 | 216 | 0.9885 | 0 | —— | 4 |
|  |  | 0.3448 | 0 | —— | 12 |
|  |  | 0.2472 | 0 | —— | 16 |
|  |  | 0.1226 | 0 | —— | 30 |
|  |  | 0.1878 | 0 | —— | 20 |
| 2017 | 581 | 0.9691 | 0 | —— | 4 |
|  |  | 0.3641 | 0 | —— | 12 |
|  |  | 0.2578 | 0 | —— | 16 |
|  |  | 0.1239 | 0 | —— | 30 |
|  |  | 0.1903 | 0 | —— | 20 |
| 2018 | 946 | 1.1484 | 0 | —— | 4 |
|  |  | 0.4244 | 0 | —— | 12 |
|  |  | 0.2998 | 0 | —— | 16 |
|  |  | 0.1427 | 0 | —— | 30 |
|  |  | 0.2209 | 0 | —— | 20 |
| 2019 | 1311 | 1.0418 | 0 | —— | 4 |
|  |  | 0.3863 | 0 | —— | 12 |
|  |  | 0.2750 | 0 | —— | 16 |
|  |  | 0.1308 | 0 | —— | 30 |
|  |  | 0.2030 | 0 | —— | 20 |
| 2020 | 1677 | 1.0278 | 0 | —— | 4 |
|  |  | 0.3833 | 0 | —— | 12 |
|  |  | 0.2719 | 0 | —— | 16 |
|  |  | 0.1312 | 0 | —— | 30 |
|  |  | 0.2013 | 0 | —— | 20 |
| 2021 | 2042 | 1.0453 | 0 | —— | 4 |
|  |  | 0.3898 | 0 | —— | 12 |
|  |  | 0.2760 | 0 | —— | 16 |
|  |  | 0.1325 | 0 | —— | 30 |
|  |  | 0.2041 | 0 | —— | 20 |
| 2022 | 2407 | 0.1308 | 0 | —— | 30 |
| 2023 | 2772 | 0.1869 | 0 | —— | 20 |
| 2024 | 3137 | 0.1995 | 0 | —— | 20 |
|  |  | 0.1161 | 0 | —— | 30 |
| 2025 | 3502 | 0.1317 | 0 | —— | 30 |

表4 GF4/PMS Band3辐亮度定标系数

| 年份 | 入轨后积日T | Gain | Offset | 增益模式 | 积分时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2016 | 216 | 0.7847 | 0 | —— | 6 |
|  |  | 0.3095 | 0 | —— | 16 |
|  |  | 0.2806 | 0 | —— | 20 |
|  |  | 0.1102 | 0 | —— | 40 |
|  |  | 0.1515 | 0 | —— | 30 |
| 2017 | 581 | 0.7715 | 0 | —— | 6 |
|  |  | 0.3207 | 0 | —— | 16 |
|  |  | 0.2858 | 0 | —— | 20 |
|  |  | 0.1154 | 0 | —— | 40 |
|  |  | 0.1532 | 0 | —— | 30 |
| 2018 | 946 | 0.8558 | 0 | —— | 6 |
|  |  | 0.3505 | 0 | —— | 16 |
|  |  | 0.3109 | 0 | —— | 20 |
|  |  | 0.1205 | 0 | —— | 40 |
|  |  | 0.1664 | 0 | —— | 30 |
| 2019 | 1311 | 0.8017 | 0 | —— | 6 |
|  |  | 0.3299 | 0 | —— | 16 |
|  |  | 0.2946 | 0 | —— | 20 |
|  |  | 0.1171 | 0 | —— | 40 |
|  |  | 0.1569 | 0 | —— | 30 |
| 2020 | 1677 | 0.8090 | 0 | —— | 6 |
|  |  | 0.3310 | 0 | —— | 16 |
|  |  | 0.2988 | 0 | —— | 20 |
|  |  | 0.1203 | 0 | —— | 40 |
|  |  | 0.1580 | 0 | —— | 30 |
| 2021 | 2042 | 0.8340 | 0 | —— | 6 |
|  |  | 0.3399 | 0 | —— | 16 |
|  |  | 0.3067 | 0 | —— | 20 |
|  |  | 0.1229 | 0 | —— | 40 |
|  |  | 0.1625 | 0 | —— | 30 |
| 2022 | 2407 | 0.1210 | 0 | —— | 40 |
| 2023 | 2772 | 0.1728 | 0 | —— | 30 |
| 2024 | 3137 | 0.156 | 0 | —— | 30 |
|  |  | 0.1045 | 0 | —— | 40 |
| 2025 | 3502 | 0.1165 | 0 | —— | 40 |

表5 GF4/PMS Band4辐亮度定标系数

| 年份 | 入轨后积日T | Gain | Offset | 增益模式 | 积分时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2016 | 216 | 0.5641 | 0 | —— | 6 |
|  |  | 0.2257 | 0 | —— | 16 |
|  |  | 0.1997 | 0 | —— | 20 |
|  |  | 0.0796 | 0 | —— | 40 |
|  |  | 0.1080 | 0 | —— | 30 |
| 2017 | 581 | 0.5512 | 0 | —— | 6 |
|  |  | 0.2314 | 0 | —— | 16 |
|  |  | 0.1999 | 0 | —— | 20 |
|  |  | 0.0802 | 0 | —— | 40 |
|  |  | 0.1073 | 0 | —— | 30 |
| 2018 | 946 | 0.6046 | 0 | —— | 6 |
|  |  | 0.2494 | 0 | —— | 16 |
|  |  | 0.2150 | 0 | —— | 20 |
|  |  | 0.0858 | 0 | —— | 40 |
|  |  | 0.1150 | 0 | —— | 30 |
| 2019 | 1311 | 0.5655 | 0 | —— | 6 |
|  |  | 0.2343 | 0 | —— | 16 |
|  |  | 0.2038 | 0 | —— | 20 |
|  |  | 0.0818 | 0 | —— | 40 |
|  |  | 0.1084 | 0 | —— | 30 |
| 2020 | 1677 | 0.5738 | 0 | —— | 6 |
|  |  | 0.2363 | 0 | —— | 16 |
|  |  | 0.2082 | 0 | —— | 20 |
|  |  | 0.0830 | 0 | —— | 40 |
|  |  | 0.1087 | 0 | —— | 30 |
| 2021 | 2042 | 0.5966 | 0 | —— | 6 |
|  |  | 0.2456 | 0 | —— | 16 |
|  |  | 0.2158 | 0 | —— | 20 |
|  |  | 0.0860 | 0 | —— | 40 |
|  |  | 0.1144 | 0 | —— | 30 |
| 2022 | 2407 | 0.0873 | 0 | —— | 40 |
| 2023 | 2772 | 0.1115 | 0 | —— | 30 |
| 2024 | 3137 | 0.1115 | 0 | —— | 30 |
|  |  | 0.0739 | 0 | —— | 40 |
| 2025 | 3502 | 0.0830 | 0 | —— | 40 |

注：1) 计算得到定标系数后，使用系数的时候注意匹配相应增益使用时需核对定标系数增益模式和积分级数与产品保持一致，定标系数使用公式为：L=Gain∙DN+Offset，其中，L为辐亮度，单位是W∙m-2∙sr-1∙μm-1，Gain为辐亮度定标的增益系数，Offset为辐亮度定标的偏置系数，DN为卫星载荷观测值。

2) GF4-PMS给出了5种状态的定标系数，PAN：2、4、6、6、8，Band1：6、16、20、40、30，Band2：4、12、16、30、20，Band3：6、16、20、40、30，Band4：6、16、20、40、30。

用户需先根据图像的XML文件参数判断图像波段的状态，然后选择相应的定标系数。例如某景2020年图像，XML文件中<IntergrationTime>：8，40，30，40，40，对应波段系数分别为：0.1266、0.1395、0.1312、0.1203、0.0830。

GF4卫星入轨时间T0为2015年12月29日，入轨后积日T=该定标系数产生时间-T0。