| 卫星/载荷 | GF5A/AHSI |
| --- | --- |
| B1 | 0.287689 |
| B2 | 0.258928 |
| B3 | 0.215505 |
| B4 | 0.176127 |
| B5 | 0.155046 |
| B6 | 0.135742 |
| B7 | 0.121519 |
| B8 | 0.110139 |
| B9 | 0.097619 |
| B10 | 0.088127 |
| B11 | 0.080150 |
| B12 | 0.074935 |
| B13 | 0.073654 |
| B14 | 0.068259 |
| B15 | 0.065450 |
| B16 | 0.063227 |
| B17 | 0.060510 |
| B18 | 0.057871 |
| B19 | 0.056121 |
| B20 | 0.056178 |
| B21 | 0.053621 |
| B22 | 0.052648 |
| B23 | 0.050905 |
| B24 | 0.051277 |
| B25 | 0.048931 |
| B26 | 0.048499 |
| B27 | 0.047809 |
| B28 | 0.046813 |
| B29 | 0.046311 |
| B30 | 0.046194 |
| B31 | 0.045696 |
| B32 | 0.043583 |
| B33 | 0.044163 |
| B34 | 0.042782 |
| B35 | 0.042649 |
| B36 | 0.042642 |
| B37 | 0.042265 |
| B38 | 0.041738 |
| B39 | 0.040647 |
| B40 | 0.040237 |
| B41 | 0.042022 |
| B42 | 0.042194 |
| B43 | 0.039369 |
| B44 | 0.038075 |
| B45 | 0.038332 |
| B46 | 0.037805 |
| B47 | 0.037503 |
| B48 | 0.037773 |
| B49 | 0.036135 |
| B50 | 0.036138 |
| B51 | 0.036028 |
| B52 | 0.035908 |
| B53 | 0.035692 |
| B54 | 0.035253 |
| B55 | 0.034772 |
| B56 | 0.035333 |
| B57 | 0.035401 |
| B58 | 0.035396 |
| B59 | 0.035200 |
| B60 | 0.035471 |
| B61 | 0.035377 |
| B62 | 0.035246 |
| B63 | 0.035046 |
| B64 | 0.035131 |
| B65 | 0.035068 |
| B66 | 0.035432 |
| B67 | 0.035836 |
| B68 | 0.035984 |
| B69 | 0.036165 |
| B70 | 0.036360 |
| B71 | 0.037688 |
| B72 | 0.035918 |
| B73 | 0.036588 |
| B74 | 0.037571 |
| B75 | 0.036491 |
| B76 | 0.036781 |
| B77 | 0.037915 |
| B78 | 0.041293 |
| B79 | 0.037051 |
| B80 | 0.039760 |
| B81 | 0.039309 |
| B82 | 0.039422 |
| B83 | 0.040190 |
| B84 | 0.039907 |
| B85 | 0.040366 |
| B86 | 0.040939 |
| B87 | 0.040832 |
| B88 | 0.051753 |
| B89 | 0.036058 |
| B90 | 0.039213 |
| B91 | 0.043632 |
| B92 | 0.044463 |
| B93 | 0.045388 |
| B94 | 0.046360 |
| B95 | 0.047556 |
| B96 | 0.047634 |
| B97 | 0.048731 |
| B98 | 0.049812 |
| B99 | 0.050343 |
| B100 | 0.053927 |
| B101 | 0.054444 |
| B102 | 0.052725 |
| B103 | 0.053999 |
| B104 | 0.056768 |
| B105 | 0.057496 |
| B106 | 0.058003 |
| B107 | 0.059403 |
| B108 | 0.059979 |
| B109 | 0.061896 |
| B110 | 0.062633 |
| B111 | 0.062941 |
| B112 | 0.065586 |
| B113 | 0.065209 |
| B114 | 0.068654 |
| B115 | 0.068209 |
| B116 | 0.072403 |
| B117 | 0.070712 |
| B118 | 0.075636 |
| B119 | 0.076003 |
| B120 | 0.084451 |
| B121 | 0.073668 |
| B122 | 0.086457 |
| B123 | 0.084663 |
| B124 | 0.093196 |
| B125 | 0.089818 |
| B126 | 0.100772 |
| B127 | 0.117019 |
| B128 | 0.135307 |
| B129 | 0.104086 |
| B130 | 0.104338 |
| B131 | 0.125858 |
| B132 | 0.119941 |
| B133 | 0.132756 |
| B134 | 0.142994 |
| B135 | 0.143075 |
| B136 | 0.157883 |
| B137 | 0.169854 |
| B138 | 0.184330 |
| B139 | 0.186769 |
| B140 | 0.201543 |
| B141 | 0.214862 |
| B142 | 0.235552 |
| B143 | 0.250264 |
| B144 | 0.268244 |
| B145 | 0.299280 |
| B146 | 0.308131 |
| B147 | 0.342159 |
| B148 | 0.381868 |
| B149 | 0.397868 |
| B150 | 0.455770 |
| B151 | 0.051200 |
| B152 | 0.045500 |
| B153 | 0.043800 |
| B154 | 0.040100 |
| B155 | 0.039100 |
| B156 | 0.037800 |
| B157 | 0.037100 |
| B158 | 0.034600 |
| B159 | 0.033500 |
| B160 | 0.032300 |
| B161 | 0.032800 |
| B162 | 0.030600 |
| B163 | 0.029100 |
| B164 | 0.025600 |
| B165 | 0.025200 |
| B166 | 0.026000 |
| B167 | 0.026800 |
| B168 | 0.025100 |
| B169 | 0.025000 |
| B170 | 0.024400 |
| B171 | 0.024600 |
| B172 | 0.023300 |
| B173 | 0.023300 |
| B174 | 0.022400 |
| B175 | 0.022300 |
| B176 | 0.021400 |
| B177 | 0.020600 |
| B178 | 0.019700 |
| B179 | 0.019700 |
| B180 | 0.019800 |
| B181 | 0.020600 |
| B182 | 0.019800 |
| B183 | 0.019900 |
| B184 | 0.019100 |
| B185 | 0.019200 |
| B186 | 0.018500 |
| B187 | 0.018700 |
| B188 | 0.018400 |
| B189 | 0.018200 |
| B190 | 0.016500 |
| B191 | 0.011100 |
| B192 | 0.001600 |
| B193 | 0.001300 |
| B194 | 0.001600 |
| B195 | 0.001500 |
| B196 | 0.001800 |
| B197 | 0.002400 |
| B198 | 0.004900 |
| B199 | 0.009100 |
| B200 | 0.013800 |
| B201 | 0.013300 |
| B202 | 0.012800 |
| B203 | 0.014400 |
| B204 | 0.014100 |
| B205 | 0.014000 |
| B206 | 0.013500 |
| B207 | 0.014700 |
| B208 | 0.015000 |
| B209 | 0.015800 |
| B210 | 0.015500 |
| B211 | 0.015900 |
| B212 | 0.015600 |
| B213 | 0.015800 |
| B214 | 0.014800 |
| B215 | 0.014800 |
| B216 | 0.014600 |
| B217 | 0.015200 |
| B218 | 0.014700 |
| B219 | 0.014900 |
| B220 | 0.014900 |
| B221 | 0.015100 |
| B222 | 0.014800 |
| B223 | 0.014800 |
| B224 | 0.014400 |
| B225 | 0.014400 |
| B226 | 0.013900 |
| B227 | 0.013900 |
| B228 | 0.013700 |
| B229 | 0.013800 |
| B230 | 0.013500 |
| B231 | 0.013700 |
| B232 | 0.013600 |
| B233 | 0.013500 |
| B234 | 0.013100 |
| B235 | 0.013300 |
| B236 | 0.013100 |
| B237 | 0.013200 |
| B238 | 0.013200 |
| B239 | 0.013700 |
| B240 | 0.013700 |
| B241 | 0.014000 |
| B242 | 0.013600 |
| B243 | 0.013200 |
| B244 | 0.011700 |
| B245 | 0.009600 |
| B246 | 0.003700 |
| B247 | 0.001500 |
| B248 | 0.000600 |
| B249 | 0.000300 |
| B250 | 0.000200 |
| B251 | 0.000200 |
| B252 | 0.000300 |
| B253 | 0.000200 |
| B254 | 0.000300 |
| B255 | 0.000400 |
| B256 | 0.000300 |
| B257 | 0.000200 |
| B258 | 0.000300 |
| B259 | 0.000700 |
| B260 | 0.001300 |
| B261 | 0.002400 |
| B262 | 0.003500 |
| B263 | 0.004400 |
| B264 | 0.004200 |
| B265 | 0.004600 |
| B266 | 0.004600 |
| B267 | 0.004800 |
| B268 | 0.006700 |
| B269 | 0.004900 |
| B270 | 0.005200 |
| B271 | 0.004800 |
| B272 | 0.004800 |
| B273 | 0.005100 |
| B274 | 0.005300 |
| B275 | 0.005000 |
| B276 | 0.005000 |
| B277 | 0.004800 |
| B278 | 0.004700 |
| B279 | 0.004700 |
| B280 | 0.004700 |
| B281 | 0.004900 |
| B282 | 0.004800 |
| B283 | 0.004900 |
| B284 | 0.004900 |
| B285 | 0.005100 |
| B286 | 0.005100 |
| B287 | 0.005100 |
| B288 | 0.005000 |
| B289 | 0.005100 |
| B290 | 0.005100 |
| B291 | 0.005200 |
| B292 | 0.005200 |
| B293 | 0.005100 |
| B294 | 0.005100 |
| B295 | 0.005100 |
| B296 | 0.005100 |
| B297 | 0.005200 |
| B298 | 0.005200 |
| B299 | 0.005200 |
| B300 | 0.005100 |
| B301 | 0.005200 |
| B302 | 0.005300 |
| B303 | 0.005600 |
| B304 | 0.005500 |
| B305 | 0.005600 |
| B306 | 0.006000 |
| B307 | 0.005800 |
| B308 | 0.006100 |
| B309 | 0.006400 |
| B310 | 0.006100 |
| B311 | 0.006000 |
| B312 | 0.006500 |
| B313 | 0.006500 |
| B314 | 0.006300 |
| B315 | 0.006400 |
| B316 | 0.006500 |
| B317 | 0.006400 |
| B318 | 0.005800 |
| B319 | 0.006300 |
| B320 | 0.006100 |
| B321 | 0.007400 |
| B322 | 0.005300 |
| B323 | 0.006800 |
| B324 | 0.006800 |
| B325 | 0.007000 |
| B326 | 0.004600 |
| B327 | 0.004000 |
| B328 | 0.004400 |
| B329 | 0.001900 |
| B330 | 0.000300 |

注：以上所有定标系数计算公式为L= Gain*DN + Bias，式中DN 为卫星影像的观测数字值，L 为卫星载荷通道入瞳处等效辐射亮度，单位为 W⋅m-2⋅sr-1⋅μm-1，Gain 和Bias分别为定标系数增益和偏移量，没有标注Bias 值的情况下代表Bias 值为0。