表1 HJ1A/CCD2 Band1辐亮度定标系数

| 年份 | 入轨后积日T | Gain | Offset | 增益模式 | 积分级数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2008 | —— | 0.636 | 7.5575 | 1.0 | 16 |
| 2008 | —— | 0.9997 | 4.6344 | 2.0 | 16 |
| 2009 | 329 | 0.6051 | 7.7757 | 1.0 | 16 |
| 2009 | 329 | 0.923 | 4.6344 | 2.0 | 16 |
| 2010 | 694 | 0.7892 | 4.6344 | 2.0 | 16 |
| 2011 | 1059 | 0.7435 | 4.6344 | 2.0 | 16 |
| 2012 | 1425 | 0.7257 | 4.6344 | 2.0 | 16 |
| 2013 | 1790 | 1.1185 | -9.9414 | 2.0 | 16 |
| 2014 | 2155 | 1.1451 | 4.6344 | 2.0 | 16 |
| 2015 | 2520 | 1.0746 | 5.913 | 2.0 | 16 |
| 2016 | 2886 | 1.3972 | 4.6344 | 2.0 | 16 |
| 2017 | 3251 | 1.2617 | 4.6344 | 2.0 | 16 |
| 2018 | 3616 | 0.796 | 4.6344 | 2.0 | 16 |
| 2019 | 3981 | 0.8463 | 4.6344 | 2.0 | 16 |
| 2020 | 4347 | 1.320492 | 4.6344 | 2.0 | 16 |
| 2021 | 4712 | 1.4432 | 0 | 2.0 | 16 |

表2 HJ1A/CCD2 Band2辐亮度定标系数

| 年份 | 入轨后积日T | Gain | Offset | 增益模式 | 积分级数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2008 | —— | 0.591 | 7.0944 | 1.0 | 16 |
| 2008 | —— | 1.0016 | 4.0982 | 2.0 | 16 |
| 2009 | 329 | 0.5715 | 7.0944 | 1.0 | 16 |
| 2009 | 329 | 0.9399 | 4.0982 | 2.0 | 16 |
| 2010 | 694 | 0.7831 | 4.0982 | 2.0 | 16 |
| 2011 | 1059 | 0.7379 | 4.0982 | 2.0 | 16 |
| 2012 | 1425 | 0.7291 | 4.0982 | 2.0 | 16 |
| 2013 | 1790 | 1.2049 | -16.773 | 2.0 | 16 |
| 2014 | 2155 | 1.166 | 4.0982 | 2.0 | 16 |
| 2015 | 2520 | 1.0882 | 4.3599 | 2.0 | 16 |
| 2016 | 2886 | 1.353 | 4.0982 | 2.0 | 16 |
| 2017 | 3251 | 1.3001 | 4.0982 | 2.0 | 16 |
| 2018 | 3616 | 0.795 | 4.0982 | 2.0 | 16 |
| 2019 | 3981 | 0.7582 | 4.0982 | 2.0 | 16 |
| 2020 | 4347 | 1.345698 | 4.0982 | 2.0 | 16 |
| 2021 | 4712 | 1.5411 | 0 | 2.0 | 16 |

表3 HJ1A/CCD2 Band3辐亮度定标系数

| 年份 | 入轨后积日T | Gain | Offset | 增益模式 | 积分级数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2008 | —— | 0.8142 | 4.1319 | 1.0 | 16 |
| 2008 | —— | 1.3777 | 3.736 | 2.0 | 16 |
| 2009 | 329 | 0.7771 | 4.132 | 1.0 | 16 |
| 2009 | 329 | 1.3093 | 3.736 | 2.0 | 16 |
| 2010 | 694 | 1.1635 | 3.736 | 2.0 | 16 |
| 2011 | 1059 | 1.0899 | 3.736 | 2.0 | 16 |
| 2012 | 1425 | 1.0464 | 3.736 | 2.0 | 16 |
| 2013 | 1790 | 0.8384 | -21.915 | 2.0 | 16 |
| 2014 | 2155 | 0.7647 | 3.736 | 2.0 | 16 |
| 2015 | 2520 | 0.7349 | 2.1865 | 2.0 | 16 |
| 2016 | 2886 | 0.8792 | 3.736 | 2.0 | 16 |
| 2017 | 3251 | 0.8806 | 3.736 | 2.0 | 16 |
| 2018 | 3616 | 1.162 | 3.736 | 2.0 | 16 |
| 2019 | 3981 | 1.217 | 3.736 | 2.0 | 16 |
| 2020 | 4347 | 0.829058 | 3.736 | 2.0 | 16 |
| 2021 | 4712 | 0.9667 | 0 | 2.0 | 16 |

表4 HJ1A/CCD2 Band4辐亮度定标系数

| 年份 | 入轨后积日T | Gain | Offset | 增益模式 | 积分级数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2008 | —— | 0.8768 | 1.2232 | 1.0 | 16 |
| 2008 | —— | 1.3043 | 0.7385 | 2.0 | 16 |
| 2009 | 329 | 0.8927 | 1.2232 | 1.0 | 16 |
| 2009 | 329 | 1.3178 | 0.7385 | 2.0 | 16 |
| 2010 | 694 | 1.1995 | 0.7385 | 2.0 | 16 |
| 2011 | 1059 | 1.0852 | 0.7385 | 2.0 | 16 |
| 2012 | 1425 | 1.0519 | 0.7385 | 2.0 | 16 |
| 2013 | 1790 | 0.9257 | -27.66 | 2.0 | 16 |
| 2014 | 2155 | 0.7558 | 0.7385 | 2.0 | 16 |
| 2015 | 2520 | 0.7381 | -0.8816 | 2.0 | 16 |
| 2016 | 2886 | 0.8377 | 0.7385 | 2.0 | 16 |
| 2017 | 3251 | 0.8342 | 0.7385 | 2.0 | 16 |
| 2018 | 3616 | 1.185 | 0.7385 | 2.0 | 16 |
| 2019 | 3981 | 1.3108 | 0.7385 | 2.0 | 16 |
| 2020 | 4347 | 0.773135 | 0.7385 | 2.0 | 16 |
| 2021 | 4712 | 0.8617 | 0 | 2.0 | 16 |

注：1）计算得到定标系数后，使用系数的时候注意匹配相应增益使用时需核对定标系数增益模式和积分级数与产品保持一致。

2）2008年—2012年，定标系数使用公式为：L=DNGain+Offset，其中，L为辐亮度，单位是W∙m-2∙sr-1∙μm-1，Gain为辐亮度定标的增益系数单位是DN/(W∙m-2∙sr-1∙μm-1), Offset为辐亮度定标的偏置系数，DN为卫星载荷观测值。

3）2013年及以后，定标系数使用公式为：L=Gain∙DN+Offset，其中，L为辐亮度，单位是W∙m-2∙sr-1∙μm-1，Gain为辐亮度定标的增益系数，Offset为辐亮度定标的偏置系数，DN为卫星载荷观测值。

4）HJ1A卫星入轨时间T0为2008年9月6日，入轨后积日T=该定标系数产生时间-T0。