表1 HJ1A/HIS 定标系数

| 波长（mm） | 定标系数Gain |
| --- | --- |
| 460.04 | 0.2927 |
| 462.14 | 0.305 |
| 464.25 | 0.3447 |
| 466.38 | 0.3786 |
| 468.53 | 0.4018 |
| 470.71 | 0.4296 |
| 472.9 | 0.4713 |
| 475.11 | 0.5059 |
| 477.35 | 0.5022 |
| 479.6 | 0.5239 |
| 481.88 | 0.602 |
| 484.18 | 0.6329 |
| 486.5 | 0.7557 |
| 488.84 | 0.7367 |
| 491.2 | 0.7456 |
| 493.59 | 0.8194 |
| 496 | 0.7721 |
| 498.44 | 0.8276 |
| 500.9 | 0.8993 |
| 503.38 | 0.9542 |
| 505.89 | 0.9832 |
| 508.42 | 1.0366 |
| 510.98 | 1.04 |
| 513.56 | 1.0333 |
| 516.17 | 1.1463 |
| 518.81 | 1.1874 |
| 521.48 | 1.1288 |
| 524.17 | 1.1658 |
| 526.89 | 1.2008 |
| 529.64 | 1.2321 |
| 532.42 | 1.246 |
| 535.22 | 1.3309 |
| 538.06 | 1.2698 |
| 540.92 | 1.4228 |
| 543.82 | 1.3548 |
| 546.75 | 1.3759 |
| 549.71 | 1.4898 |
| 552.7 | 1.4741 |
| 555.73 | 1.4915 |
| 558.79 | 1.5827 |
| 561.88 | 1.5462 |
| 565 | 1.5896 |
| 568.16 | 1.6073 |
| 571.36 | 1.6783 |
| 574.6 | 1.5987 |
| 577.87 | 1.6443 |
| 581.18 | 1.7071 |
| 584.52 | 1.7016 |
| 587.9 | 1.7869 |
| 591.33 | 1.9722 |
| 594.79 | 2.0156 |
| 598.3 | 1.9759 |
| 601.85 | 1.9553 |
| 605.44 | 1.9843 |
| 609.07 | 2.015 |
| 612.74 | 2.1141 |
| 616.46 | 2.263 |
| 620.23 | 2.1945 |
| 624.04 | 2.1912 |
| 627.9 | 2.3906 |
| 631.81 | 2.4263 |
| 635.76 | 2.4634 |
| 639.77 | 2.4562 |
| 643.82 | 2.5488 |
| 647.93 | 2.7137 |
| 652.09 | 2.9064 |
| 656.31 | 2.9426 |
| 660.58 | 2.984 |
| 664.9 | 2.8501 |
| 669.29 | 2.9618 |
| 673.73 | 3.0574 |
| 678.23 | 3.0978 |
| 682.79 | 3.1684 |
| 687.41 | 3.4454 |
| 692.1 | 4.3658 |
| 696.85 | 3.9148 |
| 701.66 | 3.8392 |
| 706.54 | 3.8968 |
| 711.5 | 3.7569 |
| 716.52 | 3.7909 |
| 721.61 | 5.862 |
| 726.77 | 5.1258 |
| 732.01 | 5.5057 |
| 737.33 | 4.3242 |
| 742.73 | 4.17 |
| 748.2 | 3.996 |
| 753.75 | 3.9403 |
| 759.39 | 3.8426 |
| 765.11 | 11.521 |
| 770.92 | 4.5856 |
| 776.82 | 4.0644 |
| 782.81 | 4.1707 |
| 788.89 | 4.4275 |
| 795.07 | 4.6644 |
| 801.34 | 4.6438 |
| 807.72 | 4.5858 |
| 814.2 | 4.9406 |
| 820.78 | 6.4526 |
| 827.47 | 5.5252 |
| 834.27 | 5.3826 |
| 841.18 | 4.5829 |
| 848.2 | 4.3767 |
| 855.35 | 4.4874 |
| 862.62 | 4.2436 |
| 870.01 | 4.3057 |
| 877.53 | 4.1998 |
| 885.18 | 4.1541 |
| 892.96 | 4.0919 |
| 900.89 | 5.7221 |
| 908.95 | 5.6478 |
| 917.16 | 6.2722 |
| 925.52 | 4.7639 |
| 934.04 | 7.7071 |
| 942.71 | 12.8335 |
| 951.54 | 10.0017 |

注：定标系数使用公式为：L=DNGain，其中，L为辐亮度，单位是W∙m-2∙sr-1∙μm-1，Gain为辐亮度定标的增益系数单位是DN/(W∙m-2∙sr-1∙μm-1)，DN为卫星载荷观测值。