表1 HJ1A/HIS 定标系数

| 波段 | 定标系数Gain |
| --- | --- |
| 1 | 0.67422 |
| 2 | 0.67395 |
| 3 | 0.68255 |
| 4 | 0.77144 |
| 5 | 0.91724 |
| 6 | 0.98998 |
| 7 | 1.02964 |
| 8 | 1.11567 |
| 9 | 1.18387 |
| 10 | 1.22065 |
| 11 | 1.31047 |
| 12 | 1.32653 |
| 13 | 1.5621 |
| 14 | 1.60734 |
| 15 | 1.68339 |
| 16 | 1.88281 |
| 17 | 1.80684 |
| 18 | 1.9392 |
| 19 | 2.08165 |
| 20 | 2.20937 |
| 21 | 2.26034 |
| 22 | 2.3806 |
| 23 | 2.41111 |
| 24 | 2.41192 |
| 25 | 2.6265 |
| 26 | 2.8756 |
| 27 | 2.72423 |
| 28 | 2.85108 |
| 29 | 3.0336 |
| 30 | 3.14311 |
| 31 | 3.09464 |
| 32 | 3.32252 |
| 33 | 3.19925 |
| 34 | 3.4899 |
| 35 | 3.40306 |
| 36 | 3.46898 |
| 37 | 3.80623 |
| 38 | 3.8642 |
| 39 | 3.94042 |
| 40 | 4.10453 |
| 41 | 4.06858 |
| 42 | 4.13501 |
| 43 | 4.29779 |
| 44 | 4.51954 |
| 45 | 4.38694 |
| 46 | 4.49265 |
| 47 | 4.6813 |
| 48 | 4.72525 |
| 49 | 4.97318 |
| 50 | 5.38982 |
| 51 | 5.46438 |
| 52 | 5.50556 |
| 53 | 5.6744 |
| 54 | 5.80828 |
| 55 | 5.90582 |
| 56 | 6.21863 |
| 57 | 6.75067 |
| 58 | 6.71818 |
| 59 | 6.68189 |
| 60 | 7.07578 |
| 61 | 7.15147 |
| 62 | 7.26657 |
| 63 | 7.25885 |
| 64 | 7.46855 |
| 65 | 7.87797 |
| 66 | 8.31536 |
| 67 | 8.55252 |
| 68 | 8.83653 |
| 69 | 8.63779 |
| 70 | 8.99309 |
| 71 | 9.24951 |
| 72 | 9.33389 |
| 73 | 9.39323 |
| 74 | 10.07729 |
| 75 | 12.31576 |
| 76 | 11.03865 |
| 77 | 10.94141 |
| 78 | 11.14679 |
| 79 | 10.94004 |
| 80 | 10.94102 |
| 81 | 14.67967 |
| 82 | 13.20261 |
| 83 | 14.03259 |
| 84 | 12.20371 |
| 85 | 12.31583 |
| 86 | 12.064 |
| 87 | 11.74599 |
| 88 | 11.07533 |
| 89 | 29.62843 |
| 90 | 13.65793 |
| 91 | 12.46854 |
| 92 | 12.63838 |
| 93 | 13.077 |
| 94 | 13.65026 |
| 95 | 13.46232 |
| 96 | 13.16369 |
| 97 | 13.49917 |
| 98 | 16.25483 |
| 99 | 14.71686 |
| 100 | 14.49856 |
| 101 | 13.04097 |
| 102 | 12.84176 |
| 103 | 13.46699 |
| 104 | 12.4724 |
| 105 | 12.66362 |
| 106 | 12.22519 |
| 107 | 12.10249 |
| 108 | 11.581 |
| 109 | 14.09748 |
| 110 | 13.67795 |
| 111 | 14.48167 |
| 112 | 11.29726 |
| 113 | 15.08068 |
| 114 | 20.16704 |
| 115 | 16.11754 |

注：定标系数使用公式为：L=DNGain，其中，L为辐亮度，单位是W∙m-2∙sr-1∙μm-1，Gain为辐亮度定标的增益系数单位是DN/(W∙m-2∙sr-1∙μm-1)，DN为卫星载荷观测值。