表1 HJ1A/HIS 定标系数

| 波段 | 定标系数Gain |
| --- | --- |
| 1 | 0.45377 |
| 2 | 0.48441 |
| 3 | 0.49519 |
| 4 | 0.47639 |
| 5 | 0.49915 |
| 6 | 0.56707 |
| 7 | 0.63639 |
| 8 | 0.70326 |
| 9 | 0.77201 |
| 10 | 0.8375 |
| 11 | 0.93235 |
| 12 | 0.96256 |
| 13 | 1.12874 |
| 14 | 1.11701 |
| 15 | 1.11182 |
| 16 | 1.2042 |
| 17 | 1.13467 |
| 18 | 1.2227 |
| 19 | 1.34608 |
| 20 | 1.45171 |
| 21 | 1.46966 |
| 22 | 1.52323 |
| 23 | 1.55102 |
| 24 | 1.55512 |
| 25 | 1.66691 |
| 26 | 1.80523 |
| 27 | 1.71935 |
| 28 | 1.79485 |
| 29 | 1.85051 |
| 30 | 1.86661 |
| 31 | 1.84427 |
| 32 | 1.99937 |
| 33 | 1.92637 |
| 34 | 2.08493 |
| 35 | 2.00071 |
| 36 | 2.00084 |
| 37 | 2.16316 |
| 38 | 2.16011 |
| 39 | 2.16813 |
| 40 | 2.25769 |
| 41 | 2.27441 |
| 42 | 2.33694 |
| 43 | 2.38806 |
| 44 | 2.45547 |
| 45 | 2.35978 |
| 46 | 2.39837 |
| 47 | 2.46522 |
| 48 | 2.45831 |
| 49 | 2.5625 |
| 50 | 2.7668 |
| 51 | 2.80064 |
| 52 | 2.80434 |
| 53 | 2.83825 |
| 54 | 2.85496 |
| 55 | 2.89652 |
| 56 | 3.06668 |
| 57 | 3.32148 |
| 58 | 3.2877 |
| 59 | 3.30065 |
| 60 | 3.54754 |
| 61 | 3.59538 |
| 62 | 3.63647 |
| 63 | 3.61707 |
| 64 | 3.73593 |
| 65 | 3.95688 |
| 66 | 4.15749 |
| 67 | 4.22923 |
| 68 | 4.34204 |
| 69 | 4.24103 |
| 70 | 4.42641 |
| 71 | 4.57646 |
| 72 | 4.63405 |
| 73 | 4.67808 |
| 74 | 5.00163 |
| 75 | 5.99053 |
| 76 | 5.32726 |
| 77 | 5.30419 |
| 78 | 5.43472 |
| 79 | 5.29223 |
| 80 | 5.23123 |
| 81 | 7.09172 |
| 82 | 6.44672 |
| 83 | 6.92855 |
| 84 | 5.95902 |
| 85 | 5.96012 |
| 86 | 5.86902 |
| 87 | 5.78608 |
| 88 | 5.46921 |
| 89 | 14.46248 |
| 90 | 6.63571 |
| 91 | 6.13614 |
| 92 | 6.25803 |
| 93 | 6.43512 |
| 94 | 6.68035 |
| 95 | 6.59882 |
| 96 | 6.44962 |
| 97 | 6.55493 |
| 98 | 7.79514 |
| 99 | 6.9732 |
| 100 | 6.94797 |
| 101 | 6.34085 |
| 102 | 6.25686 |
| 103 | 6.5408 |
| 104 | 6.09424 |
| 105 | 6.26734 |
| 106 | 6.09946 |
| 107 | 6.01769 |
| 108 | 5.70588 |
| 109 | 6.91498 |
| 110 | 6.62313 |
| 111 | 6.94084 |
| 112 | 5.39716 |
| 113 | 7.313 |
| 114 | 9.92986 |
| 115 | 7.86342 |

注：定标系数使用公式为：L=DNGain，其中，L为辐亮度，单位是W∙m-2∙sr-1∙μm-1，Gain为辐亮度定标的增益系数单位是DN/(W∙m-2∙sr-1∙μm-1)，DN为卫星载荷观测值。