表1 HJ1A/HIS 定标系数

| 波段 | 定标系数Gain |
| --- | --- |
| 1 | 0.45322 |
| 2 | 0.48816 |
| 3 | 0.49578 |
| 4 | 0.46852 |
| 5 | 0.48481 |
| 6 | 0.54931 |
| 7 | 0.63099 |
| 8 | 0.70919 |
| 9 | 0.76328 |
| 10 | 0.80217 |
| 11 | 0.86988 |
| 12 | 0.88004 |
| 13 | 1.03599 |
| 14 | 1.04729 |
| 15 | 1.03737 |
| 16 | 1.0945 |
| 17 | 1.03405 |
| 18 | 1.14802 |
| 19 | 1.2677 |
| 20 | 1.33635 |
| 21 | 1.31918 |
| 22 | 1.34124 |
| 23 | 1.35518 |
| 24 | 1.3699 |
| 25 | 1.488 |
| 26 | 1.62795 |
| 27 | 1.56635 |
| 28 | 1.63242 |
| 29 | 1.6874 |
| 30 | 1.72399 |
| 31 | 1.7147 |
| 32 | 1.84378 |
| 33 | 1.75025 |
| 34 | 1.88123 |
| 35 | 1.82547 |
| 36 | 1.85535 |
| 37 | 2.01239 |
| 38 | 2.00377 |
| 39 | 2.01633 |
| 40 | 2.09437 |
| 41 | 2.07544 |
| 42 | 2.07681 |
| 43 | 2.10034 |
| 44 | 2.18185 |
| 45 | 2.11299 |
| 46 | 2.15221 |
| 47 | 2.21449 |
| 48 | 2.20937 |
| 49 | 2.31496 |
| 50 | 2.5452 |
| 51 | 2.61079 |
| 52 | 2.59986 |
| 53 | 2.61569 |
| 54 | 2.65141 |
| 55 | 2.70632 |
| 56 | 2.82826 |
| 57 | 3.01409 |
| 58 | 2.97692 |
| 59 | 2.99086 |
| 60 | 3.21138 |
| 61 | 3.27538 |
| 62 | 3.34253 |
| 63 | 3.33705 |
| 64 | 3.42205 |
| 65 | 3.58504 |
| 66 | 3.74886 |
| 67 | 3.83525 |
| 68 | 3.96004 |
| 69 | 3.86718 |
| 70 | 4.04826 |
| 71 | 4.20899 |
| 72 | 4.2671 |
| 73 | 4.28847 |
| 74 | 4.60279 |
| 75 | 5.72433 |
| 76 | 4.97946 |
| 77 | 4.91452 |
| 78 | 4.98694 |
| 79 | 4.81329 |
| 80 | 4.74155 |
| 81 | 6.71255 |
| 82 | 6.01515 |
| 83 | 6.46391 |
| 84 | 5.48196 |
| 85 | 5.50293 |
| 86 | 5.3714 |
| 87 | 5.2147 |
| 88 | 4.913 |
| 89 | 15.00966 |
| 90 | 6.25545 |
| 91 | 5.59523 |
| 92 | 5.6611 |
| 93 | 5.84778 |
| 94 | 6.12972 |
| 95 | 6.06603 |
| 96 | 5.88154 |
| 97 | 5.97197 |
| 98 | 7.4414 |
| 99 | 6.57526 |
| 100 | 6.53753 |
| 101 | 5.79143 |
| 102 | 5.68795 |
| 103 | 5.93502 |
| 104 | 5.48374 |
| 105 | 5.59009 |
| 106 | 5.42823 |
| 107 | 5.38907 |
| 108 | 5.17632 |
| 109 | 6.59086 |
| 110 | 6.34042 |
| 111 | 6.64407 |
| 112 | 4.91648 |
| 113 | 6.79609 |
| 114 | 9.68018 |
| 115 | 7.62842 |

注：定标系数使用公式为：L=DNGain，其中，L为辐亮度，单位是W∙m-2∙sr-1∙μm-1，Gain为辐亮度定标的增益系数单位是DN/(W∙m-2∙sr-1∙μm-1)，DN为卫星载荷观测值。